附件1：

山东省住房和城乡建设厅

关于开展全省建设工程抗震设防专项检查的通知

鲁建设函[2016]30号

各市住房城乡建委（建设局）：

我省潜在地震灾害风险巨大,抗震防灾形势严峻,省委省政府高度重视建设工程抗震工作,今年5月省政府办公厅印发了《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防工作的意见》（鲁政办发[2016]21号），全面部署了全省抗震防灾工作。为进一步贯彻落实文件要求，发现问题、查找不足，以全面掌握我省建设工程抗震设防工作的情况，我厅定于今年10月下旬进行建设工程抗震设防专项检查，现将有关事宜通知如下：

一、检查范围

（一）各地对《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防工作的意见》的贯彻落实情况；

（二）2015年城市新建（改建、扩建）建筑工程抗震设防管理工作情况；

（三）2015年新开工建设的农村新型社区、集中成片建设的农村住房等新农村建设工程情况。

二、检查内容

（一）《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防工作的意见》的贯彻落实情况，内容包括是否进行转发及宣传，是否制定本地区的实施意见；根据文件的抗震规划目标要求，是否制定本地区的城市抗震防灾规划编制计划以及使用抗震防灾专项资金的项目进展情况等。

（二）新建（改建、扩建）建筑工程抗震设防管理工作情况，内容包括新建建设工程抗震设防专项审查以及减隔震技术应用推广和实施情况等。

（三）农村新型社区、集中成片建设的农村住房等新农村建设工程抗震管理的执行情况，内容包括规划、设计、施工、监理等环节是否符合要求，抗震设计是否达到抗震设防要求；施工过程控制以及各项抗震措施是否到位等。

三、检查方式

本次专项检查的方式为各市自查与省住建厅实地检查相结合，分阶段实施进行。

（一）自查阶段。2016年10月15日前，各市完成自查，内容包括对省政府办公厅《关于进一步加强房屋建筑和市政工程抗震设防工作的意见》执行落实情况、城市抗震防灾规划编制计划及实施进度、抗震设防管理工作情况等内容做出总结，并梳理出2015年以来本市范围内超限建筑工程和新农村建设工程；其中超限建筑工程以项目为单位进行检查，新农村建设工程以县（市、区）为单位进行检查，并将检查结果填入“超限高层建筑工程抗震设防专项检查情况统计表和新农村建设工程抗震设防专项检查情况统计表”（详见附件）。各市建设工程抗震设防专项检查自查报告，请于2016年10月17日前报送省住建厅勘察设计处。

（二）抽查阶段。省住建厅将根据各市报送的自查总结情况，选择重点内容和重点项目，与2016年全省勘察设计市场与质量执法检查同时进行检查督查，具体时间另行通知。

联 系 人：李启标  贾蕊

联系电话：0531-87080863，15194167213

0531-87080858，18866155897

电子邮箱：362026585@qq.com

附件：

1.超限高层建筑工程抗震设防专项检查情况统计表

2.新农村建设工程抗震设防检查情况统计表

3.设区城市建设工程抗震设防工作检查表

4.山东省建设工程抗震设防检查抽查项目检查表（超限建筑工程）

5.山东省建设工程抗震设防检查抽查项目检查表（农村住房）

山东省住房和城乡建设厅

2016年9月29日

附件1：

超限高层建筑工程抗震设防专项检查情况统计表

市

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积(平方米) | 规划选址手续、开工许可手续是否完备 | 抗震设防专项审查意见落实情况 | 是否经过具有资质的施工 图审查及审查 机构名称 | 是否经过初步设计审查 | 施工过程是否存在抗震质量安全问题 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

新农村建设工程抗震设防专项检查情况统计表

市

| 序号 | 新农村建设 项目名称 | 建筑面积(平方米) | 建设规模（户） | 规划选址手续、开工许可手续是否完备 | 是否经过施工 图审查及审查 机构名称 | 设防烈度 | 抗震是否满足要求 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

设区城市建设工程抗震设防工作检查表

单位：              住建委（建设局）

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查意见 |
| --- | --- | --- |
| 鲁政办发[2016]21号文件贯彻落实情况 | 是否转发通知及宣传 |  |
|  | 是否制定本市域抗震防灾规划编制计划 |  |
|  | 是否按文件要求，新建工程执行最低抗震设防标准（农房最低未按地震烈度7度抗震设防） |  |
|  | 是否制定既有建筑抗震排查计划 |  |
| 抗震防灾资金使用情况 | 使用抗震防灾资金编制规划的，规划编制进展情况及完成时限（招标工作、签订合同、编制进展等情况） |  |
|  | 使用抗震防灾资金其他项目，实施进展情况（减隔震技术应用示范项目实施情况、课题研究进度情况、抗震加固资金项目进度情况、损民居调查、鉴定、评估、加固等措施资金项目进度情况） |  |

附件4：

山东省建设工程抗震设防检查抽查项目检查表

（超限建筑工程）

| 项目情况 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |
|  | 设计单位 |  |
|  | 审图机构 |  |
|  | 规模及抗震参数 |  |
| 各专业检查意见（有无违反强条、抗震设防专项审查意见落实、施工图审查、施工过程是否存在质量安全等情况） |  |  |

超限工程抗震违规行为检查意见

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 违规证据 | 检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察 设计 行为 | 勘察、设计企业与建设单位是否签订违反法律法规及中标通知书的合同，或者存在“阴阳合同” |  |  |
|  | 是否存在违反规定无证或超资质和业务范围承揽勘察设计业务和执业 |  |  |
|  | 是否允许其他企业或个人以本企业或本人的名义承揽勘察设计业务和执业 |  |  |
|  | 是否转包或者违法分包所承揽的勘察设计业务 |  |  |
|  | 是否采用未经审查的勘察报告进行设计 |  |  |
|  | 抗震设防专项审查意见是否完全落实 |  |  |
|  | 是否进行初步设计审查 |  |  |
|  | 图纸是否经审查或审查机构越级审查（如：二级机构审一级项目；一级机构审超限项目） |  |  |
|  | 是否违反强制性条文 |  |  |
| 质量安全行为 | 是否因勘察、设计原因，造成一般工程质量安全事故 |  |  |
|  | 构造柱设置是否明确。项目施工图中构造柱的设置仅用文字说明，未在图纸中明确标注。 |  |  |
|  | 主要受力钢筋是否符合抗震钢筋要求；箍筋的规格、种类、直径、根数和间距是否满足图纸要求 |  |  |
|  | 混凝土（砂浆）试块留置、数量、养护条件等是否满足规范要求 |  |  |
|  | 框架柱和框架梁施工质量是否有建筑缺陷； |  |  |
|  | 剪力墙配筋是否满足图纸要求 |  |  |
|  | 钢结构焊接质量（焊缝检查数量、检测数量），是否满足规范要求 |  |  |

附件5：

山东省建设工程抗震设防检查抽查项目检查表

（农村住房）

| 项目情况 | 工程名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  |
|  | 设计单位 |  |
|  | 项目规模及技术指标 |  |
| 各专业检查意见（规划、勘察、设计、施工、监理等环节的实施情况，设计有无违反强条、施工过程是否存在质量安全等情况） |  |  |

农村住房工程抗震违规行为检查意见

| 检查项目 | 检 查 内 容 | 违规证据 | 检查意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察 设计 行为 | 勘察、设计企业与建设单位是否签订违反法律法规及中标通知书的合同，或者存在“阴阳合同” |  |  |
|  | 是否存在违反规定无证或超资质和业务范围承揽勘察设计业务和执业 |  |  |
|  | 是否允许其他企业或个人以本企业或本人的名义承揽勘察设计业务和执业 |  |  |
|  | 是否转包或者违法分包所承揽的勘察设计业务 |  |  |
|  | 是否采用未经审查的勘察报告进行设计 |  |  |
|  | 规划选址手续、开工许可手续是否完备 |  |  |
|  | 是否经过施工图审查及审查 |  |  |
|  | 抗震设计是否达到抗震设防要求 |  |  |
|  | 是否违反强制性条文 |  |  |
| 质量安全行为 | 是否因勘察、设计原因，造成一般工程质量安全事故 |  |  |
|  | 构造柱设置是否明确。项目施工图中构造柱的设置仅用文字说明，未在图纸中明确标注。 |  |  |
|  | 主要受力钢筋（含抗震钢筋）和箍筋的级别、种类、直径、根数和间距是否满足规范要求 |  |  |
|  | 混凝土（砂浆）试块留置、数量、养护条件等是否满足规范要求 |  |  |
|  | 砌体组砌方式或纵横墙交接处和转角处的留槎形式是否满足规范要求 |  |  |
|  | 构造柱、圈梁的混凝土施工质量是否存在严重缺陷 |  |  |
|  | 钢结构焊接质量（焊缝检查数量、检测数量），是否满足规范要求 |  |  |